
附件

	序号
	内容
	型号、规格
	内容
	数量
	备注

	1
	交换机维护
	H3C E152、H3C E126、H3C S5100、H3C S5500
	交换机主板清灰、测试、维修、软件升级。
	261台
	　

	2
	面板更换
	鼎志超五类面板
	更换损坏的有线网络端口面板。
	346个
	　

	
	模块更换
	鼎志超五类模块
	更换损坏的有线网络端口模块
	324个
	　

	
	有线端口维修维护费
	
	端口测试、维修、维护
	7774个
	　

	3
	室内机清理
	约顿精密空调
	清理内机及冷凝水排水管路
	1套
	

	
	室外机清理
	约顿精密空调
	清理2套外机冷凝器翅片间灰尘及杂物
	2套
	

	
	补充氟利昂
	约顿精密空调
	设备补充氟利昂
	1项
	

	
	更换室内机空气过滤网
	约顿精密空调
	G4过滤等级除尘网
室内机12片
	12个
	

	
	维护室外铜管
	约顿精密空调
	室外机铜管保温扎带处理
	1项
	

	4
	光纤敷设
	4芯单模室外光纤
	含光纤敷设及管道维修
	500米
	

	
	光纤盒
	防冻光纤盒
	含耦合器，光纤尾纤
	2个
	

	
	电话光端机
	每端2个电话口、2个网络口
	电话光端机安装调试，含光纤跳线
	2台
	

	
	熔纤
	
	光纤熔接
	8点
	


要求：1.与校园网网管系统兼容对接使用，8月20日前完工。

      2.严格按照《校园网综合布线施工管理办法》中的制度要求文明施工，保障施工环境整洁。
      3.严格遵守学校其他管理部门假期施工要求，规范施工。

      4.维修维护中造成的设备损坏，由中标方承担赔偿责任。

      5.维修维护后保障端口、设备正常运行。
      6.本项目要求质保期一年。
