附件

| 序号 | 内容 | 型号、规格 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机维护 | H3C E152、H3C E126、H3C S5100、H3C S5500 | 交换机主板清灰、测试、维修、软件升级。 | 261台 |  |
| 2 | 面板更换 | 鼎志超五类面板 | 更换损坏的有线网络端口面板。 | 346个 |  |
|  | 模块更换 | 鼎志超五类模块 | 更换损坏的有线网络端口模块 | 324个 |  |
|  | 有线端口维修维护费 |  | 端口测试、维修、维护 | 7774个 |  |
| 3 | 室内机清理 | 约顿精密空调 | 清理内机及冷凝水排水管路 | 1套 |  |
|  | 室外机清理 | 约顿精密空调 | 清理2套外机冷凝器翅片间灰尘及杂物 | 2套 |  |
|  | 补充氟利昂 | 约顿精密空调 | 设备补充氟利昂 | 1项 |  |
|  | 更换室内机空气过滤网 | 约顿精密空调 | G4过滤等级除尘网 室内机12片 | 12个 |  |
|  | 维护室外铜管 | 约顿精密空调 | 室外机铜管保温扎带处理 | 1项 |  |

要求：1.与校园网网管系统兼容对接使用，8月20日前完工。

2.严格按照《校园网综合布线施工管理办法》中的制度要求文明施工，保障施工环境整洁。

3.严格遵守学校其他管理部门假期施工要求，规范施工。

4.维修维护中造成的设备损坏，由中标方承担赔偿责任。

5.维修维护后保障端口、设备正常运行。

6.本项目要求质保期一年。