政府采购项目《绿色建筑应用技术工程中心建设项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月18日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：绿色建筑应用技术工程中心建设项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能大空间环境测试系统 | 一体化测试系统主机。 坚固耐用工业设计，主机内置TRION系列模块插槽， 1个PCIe接口，2个TRION-SYNC-BUS系统扩展接口。 13“全高清显示屏，主机内置英特尔®酷睿™i7处理器，4 GB内存， *最大数据存储速率为90 MB / s， 4个USB，1个LAN以太网，WLAN接口与外部天线，1个RS-232, 1个VGA接口，音频接口，1个Lemo EGG.1B.304接口，系统供电（带隔离）：交流220V@50hz，直流11~32 VDC。Microsoft® Windows® 7 操作系统。 | 1 | 台 |  |  | 一年 |
|  |  | 4CH CANBUS模块 *可编程终端，供电电源+5 V和+12 V 500 VDC隔离 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 8CH高精度TC模块 LEMO ​​EGG.1B.304接口 *8路差分输入，8x24bit转换器100 S / s/通道，完全同步 1500 V隔离 适用所有TC类型 带断线或中断检测功能 | 10 | 个 |  |  |  |
|  |  | 8CH高精度V模块 LEMO ​​EGG.1B.304 CAN接口 *8路差分输入，8x24bit转换器100 S / s/通道，完全同步 1500 V隔离，过压保护：350 VDC 输入电压最高达±50 V | 7 | 个 |  |  |  |
|  |  | 25CH DSUB模块， 适合：CP系列模块DSUB接口 | 7 | 个 |  |  |  |
|  |  | 连接线缆 5—20米 Lemo FGG.1B.304 接头用于模块连接 | 17 | 个 |  |  |  |
|  |  | 末端堵头 用于带Lemo EGG.1B.304接头的模块,末端必需。 | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | TC前端 T-K-30 线材30米+测点+OMEGA SMPW-K-M | 80 | 个 |  |  |  |
|  |  | CO-2模块 工业型线性输出 量程：0-10000ppm； *分辨率：1ppm； 精度≤±3%FS。 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | HCHO模块 工业型线性输出 量程：0-20ppm； 分辨率：0.01ppm； 精度≤±3%FS。 | 4 | 个 |  |  |  |
|  |  | WIN模块 一级标准 量程: 0,3 ...75m/s 温度范围: -50...+80℃ | 40 | 个 |  |  |  |
|  |  | FLOWEN模块 量程:0,01~25 米/秒 测量精度:±1%读数 温度范围:-10°C~60°C 耐温范围:-40~130°C *带2套10~400mm夹式前端，电池：锂电 | 2 | 个 |  |  |  |
|  |  | 3CH高精度电流模块 量程：60Arms 包含：19"机架式MCTS供电系统 3个前端，3个PM-MCTS/TPS线缆10米，可扩展至最大6通道， *线性度：0.001 %， *带宽：DC~ 1MHz， 带原厂测试标定文件。 延长线缆、接头及移动式安装架等附件。 | 1 | 个 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月18日起至2015年3月22日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048