附件

| 吉林建筑大学体育教研室浴池一卡通工程建设预算 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 物品名称 | 型号、规格 | 配置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 浴室 系统 | 数据网关 | BIS-6540HD | Intel Atom N270处理器、1G内存、160G硬盘 | 2 |  |
|  |  | 水控器 | DL6106 | 存储17000笔交易流水、支持全额黑名单 | 28 |  |
|  |  | 电动阀 | HLD-15 | 电动球阀、10万次开关寿命 | 28 |  |
|  |  | 电源 | 电源转换器 | 220V转12V\含电源箱 | 2 |  |
|  |  | 小型机柜 | VT-750 | 黑色、750mm*600mm*600mm | 2 |  |
| 2 | 工程 材料 | 数据线 | RS485 | RVVSP2*1.0(专网建设） | 300 |  |
|  |  | 网线 | 鼎志 | 超五类、一箱300米（弱电间到网关连接） | 1 |  |
|  |  | 电源线 | RVV | RVV2*1.0(水控设备供电） | 300 |  |
|  |  | PVC管 | DN20 | n20(RS485和以太网线布线防护） | 200 |  |
|  |  | 施工费 | 定制施工（安装水控器、调试网络、线路等） |  | 28 |  |
|  | 要求：与校园一卡通兼容对接使用 |  |  |  |  |  |